Program odborné stáže

„Metody pro měření parametrů ultrazvukových lékařských přístrojů - I. část“

26. 1. 2012 v 10:00 hod., seminární místnost Ústavu lékařské biofyziky LF UP Olomouc

| 10:00 – 10:45 | Prezence a občerstvení |
| --- | --- |
| 10:45 – 11:00 | Uvítání účastníků + základní informace o programu (prof. H. Kolářová) |
| 11:00 – 12:00 | Přehled měřících metod pro hodnocení medicínských ultrazvukových přístrojů (Ing. L. Doležal) |
| 12:00 – 12:30 | Příklad aplikace systému pro měření Dopplerovských průtokoměrů v praktické výuce biofyziky (Mgr. J. Vachutka) |
| 12:30 – 13:00 | Faktory bezpečného použití ultrazvuku v medicíně (Ing. L. Doležal) |
| 13:00 – 14:30 | Polední přestávka – oběd |
| 14:30 – 14:45 | Prohlídka Laboratoře pro výzkum medicínských aplikací ultrazvuku (Ing. L. Doležal) |
| 14:45 – 17:00 | Předvedení některých měřících metod (Mgr. J. Vachutka, Ing. L. Doležal): |
|  | Měření akustického výkonu váhami radiačních sil |
|  | Nastavení osy hydrofonu s pomocí analýzy frekvenčního spektra |
|  | Měření intenzity v ose vyzařovaného akustického pole membránovým hydrofonem |
|  | Měření rozložení intenzity akustického pole v tenké vrstvě tekutiny –demonstrace výsledků měření ozařovače biologických vzorků. |
|  | Měření charakteristik elektronické sondy zobrazovacího přístroje zařízením FirstCall 2000 |
| 16:00 – 17:00 | Diskuse a závěr stáže (prof. H. Kolářová). |